梅州市梅江区西郊街道办事处设施设备采购项目预算咨询服务
预
算
询
价

需

求

书

采购单位：梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处

一、报价要求
1.在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力及相关经营范围的单位均可参与本次报价，提供有效的营业执照复印件加盖公章。
2.报价单位应结合企业自身实际和市场情况进行详细报价。报价需包含各种人力成本、货物（含配件）价格、货物运输费、货物安装调试费、税金、招标代理服务费和其他有关的项目完工前的所有费用、利润，明示或暗示的所有一般风险、责任和义务，以及实施过程中应预见和不可预见的一切费用。
3.本次预算询价分为三个包组，分别是包组一（分散类设备）、包组二（梅州市梅江区西郊街道办事处康复护理类器械）、包组三（寨中村居家养老服务站拟购买养老服务设备），报价单位可选择其中一个包组或多个包组进行报价，但应对各包组内所有的内容进行报价。
4.本次报价为自愿原则，报价文件编制的相关费用由报价单位自理。所有参加报价供应商提交的报价文件均不退回，本次市场询价所产生的结果仅供采购单位作为本项目采购预算的参考依据，并非该项目成交的结果。
二、报价清单
包组一（分散类设备）
（一）电器类

1.直饮水设备

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1 
	直饮机
	1.额定电压：约220V。
2.额定功率：约910W。
3.支持四档温度调节（包括开水、常温、冰水等）。
4.水箱容量：约4.5L。

5.热罐容量：约2L。

6.制热水能力≥90℃，7L/h。

7.制冷水能力<15℃，0.5L/h。

8.尺寸：约长311mm×宽346mm×高1060mm‌。
9.需具备五级反渗透过滤技术，并配备304不锈钢内胆和UV紫外杀菌功能。
	5
	台


2.洗衣机设备

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位


	1 
	全自动电加热工业洗衣机
	1.全自动洗涤脱水，用于各种织物的水洗和脱干；直流变频调速电机驱动，双向转动，电机为全封闭风冷，能防止水溅和湿气侵入；采用的变频器需变频装置功率容量大，具有过载保护功能。

2.额定容量：约15kg。

3.供电电压：约380V。

4.内胆D×L：约φ780×650mm。

5.烘干时间：约40min。

6.电机功率：约0.55kW。

7.风机功率：约0.37kW。

8.每车耗电量：约9kW.h。

9.加热器功率：14.4kW。

10.排风口尺寸：约170mm×170mm。

11.外形(长×宽×高)：约1150mm×870mm×1450mm。

12.整机重量：约310kg。
	1
	台

	2 
	自动电加热干衣机
	1.转笼容积：约930mm*585mm。
2.供电电压：约380V/50HZ/3P。
3.烘干时间：约40min。
4.电机功率：约0.75kW。
5.风机功率：约0.55kW。
6.加热器功率：约17kW。
7.排风口尺寸：约φ165mm。
8.外形(长×宽×高)：约1125mm×1015mm×1694mm。
9.整机重量：约360kg。
	1
	台

	3 
	洗衣机
	1.尺寸：约566*601*953mm
2.箱体材质：需采用PCM彩钢。

3.箱体颜色：需采用灰色。
4.净重：约35KG。

5.洗涤容量：约8KG。
6.脱水容量：约8KG。

7.洗涤功串：约440W。
8.脱水功率：约270W。
	10
	台


3.空气能热水器
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1 
	空气源热泵机组
	1.最高温度约60度。
2.常温制热COP4.42。
3.常温制热量：约20KW。
4.常温制热功率：约4.525KW。
5.主机净质量：约112kg。
	2
	台

	2 
	热泵循环水泵
	功率：约190W；额定扬程：约6米；额定流量：约7.8吨/时。
	2
	台

	3 
	圆形立式保温水箱
	容积：约3吨；保温层约5公分；内桶SUS304；外桶201不锈钢。
	2
	个

	4 
	中央热水增压变频系统
	功率：约1500w；最大扬程：约55m；最大流量：约16吨/时。
	2
	台

	5 
	中央热水变频控制箱
	户外不锈钢电箱。数字显示操作简单。自动循环+补水+回水+温差+加热+增压具有超温超压保护功能同时具备完善的漏电保护功能。
	2
	套

	6 
	辅材
	黄铜/不锈钢管件+阀门+波纹管+PPR保温管+线管+排气阀等，DN20-40。
	1
	项

	7 
	电源线
	设备主电源线，热泵主机电源线，变频水泵电源线，循环水泵电源线，补水+回水电动阀电源线，控制信号传输网线，显示数字传输网线等。
	1 
	项

	8 
	备用电辅助
	6KW/380V，订制不锈钢加长。
	2 
	条

	9 
	电动阀
	DN20。
	4 
	个

	10 
	电动阀防雨罩
	铝皮制作。
	4
	个

	11 
	循环泵防雨罩
	铝皮制作。
	2
	个

	12 
	变频水泵防雨架
	不锈钢制作。
	2
	个

	13 
	主机减震器
	载荷100公斤/个，尺寸：约100×80×46mm。
	8
	个

	14 
	水泵减震垫
	300*300*20mm。
	6
	块

	15 
	小五金和线管件安装辅材
	螺丝/生料带/管钉/管卡/扎带/电工胶布/角铁/油漆/电焊条/切片等。
	1 
	项


（二）安防呼叫

1.视频监控设备

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1 
	高清摄像头
	1. 传感器类型：1/3英寸CMOS。
2. 像素：400万。
3. 最大分辨率：2688×1520。
4. 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）。
5. 最大补光距离：50m（红外）。
6. 补光灯：1颗（红外灯）。
7. 镜头类型：定焦。
8. 镜头焦距：3.6mm。
9. 镜头光圈：F1.6。
10. 视场角：水平：84°；垂直：45°；对角：100°。
11. 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；
12. 智能编码：H.264：支持H.265：支持；
13. 宽动态：120dB；
14. 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；
15. 内置MIC：支持；
16. 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常。
17. 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181。
18. 预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）。
19. 供电方式：DC12V/PoE。
20. 防护等级：IP67。
	80
	台

	2 
	高清半球型摄像头
	1. 传感器类型：1/3英寸CMOS。
2. 像素：400万。
3. 最大分辨率：2688×1520。
4. 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）。0lux（补光灯开启）。
5. 最大补光距离：50m（红外）。
6. 补光灯：1颗（红外灯）。
7. 镜头类型：定焦。
8. 镜头焦距：3.6mm。
9. 镜头光圈：F1.6。
10. 视场角：水平：84°；垂直：45°；对角：100°。
11. 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵。
12. 智能编码：H.264：支持H.265：支持。
13. 宽动态：120dB。
14. 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）。
15. 内置MIC：支持。
16. 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常。
17. 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181。
18. 预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）。
19. 供电方式：DC12V/PoE。
20. 防护等级：IP67。
	2
	台

	3 
	摄像头支架
	带藏线盒。
	80
	个

	4 
	存储硬盘
	8TB监控专用。
	12
	个

	5 
	监控主机录像机
	1. 主处理器：工业级微控制器。
2. 操作系统：优于或相等于嵌入式Linux操作系统。
3. 操作界面：Web，本地GUI。
4. 接入路数：64路。
5. 硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T。
6. 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；960p；720p；D1；CIF。
7. 解码能力：不开智能 2路32M@25fps；2路24M@25fps；4路 16 MP@30fps；5路 12 MP@30fps；8路 8 MP@30fps；12路 5 MP@30fps；16路 4 MP@30fps；32路 1080p@30 fps解码。或开智能 1路 32 MP@25fps； 1路 24 MP@25fps； 2路 16 MP@30fps； 4路 12 MP@30fps；6路 8 MP@30fps；8路 5 MP@30fps；12路 4 MP@30fps；24路 1080p@30 fps解码。
8. 多路回放：最大支持16路回放。
9. 报警输入：16路。
10. 报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出。
11. 画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36/64；辅屏： 1/4/8/9/16。
12. 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；
13. 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD。
14. 音频输入：1路，RCA接口。
15. 音频输出：2路，RCA接口。
16. HDMI接口：2个。
17. VGA接口：2个。
18. 人脸检测前智能性能（路数）：16路。
19. 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸。
20. 人脸识别前智能性能（路数）：16路。
21. 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：（1）前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒；（2）后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒。
22. 结构化前智能性能（路数）：8路。
	2
	台

	6 
	接入交换机
	1. 云管桌面式高功率PoE交换机。
2. 16个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps自适应上行光口。
3. 1-2口单口最大PoE输出功率90w，3-16口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率240w。
4. 交换容量：256Gbps/2.56Tbps，包转发率：31.5Mpps/39 Mpps。
5. 支持250米远距离供电。
6. 支持PoE看门狗功能。
7. 支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制。
8. 支持网络拓扑自动生成。
9. 工作温度：-10 ℃~+55 ℃。
	4
	台

	7 
	接入交换机
	1. 云管桌面式高功率PoE交换机。
2. 24个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps自适应上行光口。
3. 1-2口单口最大PoE输出功率90w，3-16口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率240w。
4. 交换容量：256Gbps/2.56Tbps，包转发率：31.5Mpps/39 Mpps。
5. 支持250米远距离供电。
6. 支持PoE看门狗功能。
7. 支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制。
8. 支持网络拓扑自动生成。
9. 工作温度：-10 ℃~+55 ℃。
	2
	台

	8 
	核心交换机
	1. 固定端口：24个10/100/1000 BASE-T电口。
2. 4个100/1000 BASE-X SFP端口。
3. 交换容量：432Gps/4.32Tbps。
4. 包转发率：108Mpps/126 Mpps。
5. 功耗静态：AC：17W。
6. 功耗(满负荷时）：AC；36W。
	1
	台

	9 
	电梯网桥
	1.工作频段：5180MHz～5320MHz,5745MHz～5825MHz。
2.天线参数：增益：9±2dBi，半功率波束宽度：50°±5°。
3.最大空口传输速率：≤866Mbps。
4.网络协议：HTTPS/SSH。
5.硬件接口：1Reset长按4秒恢复出厂设置，2POE/WANWAN口使用网线连接POE模块的POE口，可给机房端供电，POE模块上的LAN口可作为WAN口联网，也可作为普通网口连接交换机、电脑、摄像机等设备，3POE/LAN1LAN1使用网线连接POE模块的POE口，可给摄像机端供电，POE模块上的LAN口可作为普通网口连接交换机、电脑、摄像机等设备，4/5LAN2、LAN3RJ4510M/100M自适应以太网口，连接IPC或者广告屏。
	2
	台

	10 
	光纤收发器
	1.光学指标：单模单纤，9/125um。
2.传输距离单模0~80km。
3.输出/输入波长Tx1550nm/Rx1310nm。
4.发送功率-6~0dB。
5.LED指示灯：LED指示灯OPT光纤链路指示灯，PWR电源指示灯。
6.一般规范：相对湿度5～95%（无凝露）。
	6
	套

	11 
	监视器
	屏幕尺寸：43英寸；屏幕分辨率超高清（3840×2160）。
	2
	台

	12 
	网络机柜
	12U标准网络机柜。
	10
	台

	13 
	网络机柜
	42U标准网络机柜。
	1
	台

	14 
	网线
	1. 材质：聚酯纤维。
2. 材质：无氧铜(99.97%)。
3. 导体结构：0.50mm±0.01mm。
4. 绝缘材质：HDPE。
5. 护套材料：PVC。
6. 护套颜色：需采用灰色。
7. 长度：305m±2m。
8. 工作温度：-20°C～+60°C。
9. 净重：8.8kg±0.4kg。
10. 毛重：9.6kg±0.4kg。
	3800
	米

	15 
	电源线
	RVV2*1.5。
	800
	米

	16 
	光纤线
	4芯。
	600
	米

	17 
	线管
	PVC线槽、线管含配件。
	1600
	米

	18 
	线路标签
	两端线路标识标签。
	82
	个

	19 
	水晶头
	超五类水晶头。
	180
	个

	20 
	辅材
	五金配件。
	1
	批

	21 
	光纤熔接费用
	含配件费用。
	1
	项


2.病房护理呼叫系统设备
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1 
	智能数字型60门主机
	需含对讲话机、中文显示屏设置菜单、四级护理、在线编码分机号任意设定、区分房间号（3位数）和床位号（1-3位数）的设置、连续呼叫不间断语音报号、未处理排队叫号提示、循环报号、报号轮数和遍数可调、背景音乐设置、主机一键复位、双工对讲、故障自检报警。 
	3
	台

	2 
	值班室管理总机
	1.需采用22寸高清电容式液晶触摸屏，优于或相等于WINDOWS系统，符合电脑使用习惯，触摸式操作，具备中文及各种输入法，可手动触摸编辑或修改各种医护信息，实时同步更新显示病人信息。大屏幕液晶电视与值班室管理总机的HDMI端口相接，可同步显示管理总机的内容，并显示年、月、日、星期、时间，病员一览表的实时呼叫信息。
2.集主机托管、呼叫转接、关机上传信息于一体，完成接警、监控、指挥、调动等功能。
3.可将多个楼层呼叫信息汇总于一个总值班室值班。
4.可实现老人、护理员、医务人员、领导办公室的双向对讲。
5.老人在床上可通过床头分机，在卫生间可通过紧急报警分机求助呼叫，总值班室集中管理中心在接收到求助报警后能迅速锁定求助位置，及时、快捷的提供救助服务。
6.集中不同楼栋、不同楼层及不同房间呼叫信息于同一主机报号显示。
7.语音报号，双向呼叫通话。
8.语音播报XX号楼XXX房间的卫生间呼叫，如6号楼608房间卫生间呼叫。
9.语音播报XX号楼XXX房间XXX床位的病床分机呼叫，如2号楼208房间126床呼叫。
10.多房间同时呼叫轮流播报，不间断报号，可与各楼层同步呼叫。
11.未处理呼叫循环再提示。
12.在线任意编码设定楼层号。
13.设定房间入住的姓名、性别、年龄及其他身份信息。
14.设置分机关联卫生间紧急呼叫。
15.具备统计功能，可随时查看，录制和备份各个对讲设备间的音频通话，护理员处理时间，便于记录与查证，为业绩的考核提供了有力的保证。
	1
	台

	3 
	桥连分机
	安装于各个楼层护士站，用于连接护士站主机和总值班室管理主机，将各楼层医护主机呼叫信息传输到总值班室管理主机。
	3
	台

	4 
	 语音对讲病床分机
	含对讲手柄 安装方式：壁挂式；主要功能：双向呼叫、双向对讲，呼叫挂断。
	120
	个

	5 
	卫生间防水紧急呼叫按钮
	卫生间防水按钮安装方式：86底盒。
	42
	套

	6 
	86底盒
	暗装。
	162
	个

	7 
	总线
	WDZ-RVV2墙面暗敷。
	2350
	米

	8 
	线管
	PVC线槽线管含配件。
	1300
	米

	9 
	凿槽
	墙面凿槽。
	900
	米


（三）适老化设备
1.适老化定制软装
	序号
	名称
	参数
	参考图片
	数量
	单位

	1 
	手动双功能护理床
	1.床框：基材：板材厚度25mm。需采用国家E0级多层免漆板。

2.床垫：需为专用医用床垫。

3.边角处均采用倒圆工艺，床尾设计镂空隐形扶手，方便长者起身走路有支撑作用。

4.床板：需采用≥1.2mm冷扎钢板一次模压成型,表面无焊点；具有防滑功能、增加床体透气性。

5.床架：框架需采用1.2mm壁厚钢管，使用二氧化碳气体保护焊满焊工艺。

6.床体承载重量：≥175kg，总负载约300kg；需采用焊接工艺确保床体牢固、结实耐用。

7.床头需采用西皮软包。
8. 尺寸约2050mm*970mm*450mm。
	[image: image1.jpg]



	100
	张

	2 
	床头柜
	1.基材：板材厚度18mm，需采用国家E0级多层板。
2.抽柜拉手需为实木拉手，方便长者使用。
3.边角需采用倒角设计，减少老人因视觉的衰退而产生磕碰。
4.高度提高，柜面加深，考虑长者起夜，方便起身支撑使用。
5.柜子需满足长者分类储存大小规格物品。
6.顶部三边加高，防止物品掉落。
7.尺寸约440mm*400mm*650mm。
	[image: image2.jpg]



	100
	个

	3 
	适老化书桌
	1.基材：采用国家E0级多层免漆板。                                                      2.750高度，方便长者使用，温馨适老。                          3.边角需采用倒角设计，减少老人因视觉的衰退而产生磕碰。
4.顶部三边加高，防止物品掉落。
5.尺寸约2100mm*550mm*750mm。                              
	[image: image3.jpg]



	28
	张

	4 
	适老化衣柜
	1.基材：板材需采用E0级多层免漆板。
2.封边：需采用PVC封边同色封边带。
3.突出位置需为圆角设计，防止老人磕碰、安全，保护老人不易受伤。
4.柜内：层板布局，配有挂衣杆及抽屉。

5.需采用实木拉手，耐磨性强、韧性好、不易碎。
6.封边条：需采用2厘近色PVC封边条。                                                                                        
7.尺寸约800mm*500mm*2000mm。
	[image: image4.png]



	100
	张

	5 
	适老化餐桌 
	1.面材：需采用白蜡木原木皮，国家E0级多层板，油漆需采用环保油漆。
2.框架：需采用AA级白腊木原木框架，实木框架具有良好的强度与抗震性。
3.需采用圆型设计，减少棱角碰撞。
4.整体高度提升，可使长者在取放时减少弯腰习惯，配合沙发的扶手高度， 使长者取放物品时在同一水平线。
5.桌面需设有一圈挡水边，防止打翻的水流下桌子，可作为警戒线，提醒老人不要把东西放到桌子边缘以防掉落。
6.尺寸约1600mm*800mm*750mm。
	[image: image5.png]



	26
	张

	6 
	适老椅
	1.实木框架：采用AA级白蜡木，扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。
2.靠背坐垫：采用加厚皮软包，高密度海绵，海绵密度为42，硬度35，防止褥疮。
3.油漆：需采用环保油漆。
4.坐高为450H，适用于长者坐下或起身时双脚可着地，不会造成悬空而产生晕眩。
5.坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。扶手高度提高，长者起身时可以作为支撑使用。
	[image: image6.png]



[image: image7.jpg]



[image: image8.png]



	180
	张

	7 
	浴室折叠凳
	1.规格：约460*430*460mm、外管材质：ABS材质，直径35mm。

2.内管材质：不锈钢/镀锌内管，直径25mm。

3.扶手表面须使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面须采用防滑浮点设计，厚度为0.4毫米。
	[image: image9.jpg]



	28
	张

	8 
	适老化浴室柜套装
	1.陶瓷盆；冷热水龙头；台盆尺寸约：800*550mm，镜框尺寸约800*150*596mm，柜体尺寸约800*550*515mm。
2.镜子可调节，需能满足不同身高的人群使用，板材需采用环保实木板材质。

3.台盆材质需采用人造石材质，打磨圆润封釉处理，无菱角，两个适老化把手方便老人抓握，台盆柜需做斜边处理，方便使用轮椅的老人使用。

4.需包含水龙头及下水配件。
	[image: image10.png]


[image: image11.png]



	28
	套

	9 
	一字型扶手
	约50公分长，外管材质：ABS材质，直径35mm，厚度4mm。
	[image: image12.jpg]



	28
	个 

	10 
	马桶上翻扶手
	1.外管材质：ABS材质，直径35mm，厚度4mm。

2.内管材质：不锈钢内管，直径25mm，厚度1mm。
	[image: image13.png]



	28
	个

	11 
	接待中心适老定制沙发
	1.框架：采用优质AA级白蜡木，扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 
2.靠背坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵。
3.面材：采用白蜡木原木皮，国家E0级多层板。
4.尺寸（约）：适老化三人沙发2200mm*800mm*850mm；适老单人沙发750mm*855mm*880mm；茶几1100mm*900mm*500mm；茶几500mm*500mm*500mm。
	[image: image14.png]


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	1
	套

	12 
	护士站
	1.阻燃夹板烤漆，不锈钢地脚，洗手台面人造石台面，含不锈钢洗手盆及普通水具（柜内阻燃板贴白面）。
2.尺寸约5000mm*800mm*1100mm。
	[image: image18.png]



	1
	组

	13 
	医用帘
	含轨道，材质：聚脂纤维尼龙，3.2米高精密医用帘款，国标B1阻燃。
	/
	420
	米

	14 
	窗帘布
	含轨道，材质：涤纶，双面，遮光率90%。
	/
	500
	米

	15 
	木纹铝百叶
	含轨道，款式木纹，功能：拉珠，厚度：0.18mm。
	/
	75
	平方米


2.运动康复设备
	序号
	名称
	参数
	参考图片
	数量
	单位

	1 
	康复训练平行杠
	1.用于辅助术后站立行走功能。

2.底板承重约300kg，扶手高度67-100cm，承重约200kg，扶手宽度38-57cm。
	[image: image19.png]



	1
	台

	2 
	推胸/拉背训练器
	1.尺寸（长宽高）：约980*770*1185mm。

2.净重：约40kg。

3.阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节。

4.承重：≥150KG。
5.该器材在垂直面上进行上肢的推拉运动，同时强化主动肌与拮抗肌肌肉链。在保证患者安全的前提下，进行高效的训练。

6.双向液压阻力，需可从设定的最低极限开始，惯性小，避免患者在使用过程中造成损伤。

7.针对关节受力部位需采取特殊的设计，能符合人体形态学原理。

8.针对胸肌、背阔肌、斜方肌等肌肉的训练。

9.可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练等有效的训练，并达到训练目的。

10.适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等领域。

11.训练手柄需使用缓冲材料，防滑设计，在训练中抓握更舒适。

12.坐垫和靠背需根据人体曲线设计，为锻炼提供最佳稳定性。

13液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和惯性小。

14.中立式扶手可以使患者在锻炼过程中将上肢保持在中间位置，从而避免对关节造成任何压力。
	[image: image20.png]



	1
	台

	3 
	腿部屈/伸训练器
	1.尺寸（长宽高）：约995*740*1230mm。

2.净重：约42kg。

3.阻力：约双向液压阻尼，10档阻力调节。

4.承重：≥150KG。
5.该器材用于膝部的弯曲与伸展运动，同时强化主动肌与拮抗肌肌肉链。在保证患者安全的前提下，进行高效的训练。

6.双向液压阻力，需可从设定的最低极限开始，惯性小，避免患者在使用过程中造成损伤。

7.针对关节受力部位需采取特殊的设计，能符合人体形态学原理。

8.针对股四头肌和腘绳肌的训练。

9.可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练等有效的训练，并达到训练目的。

10.适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等领域。

11.训练手柄需使用缓冲材料，防滑设计，在训练中抓握更舒适。

12.坐垫和靠背需根据人体曲线设计，为锻炼提供最佳稳定性。

13.液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和惯性小。

14.需采用护轴的内聚式外形，使患者在锻炼过程中保持与护轴的接触。

15.膝部支撑垫的外形需符合人体构造，将该区域的压力降至最低。

16.需配有符合人体构造的调节垫，使身材较矮的患者可以将膝部与机器支点保持一致。
	[image: image21.png]



	1
	台

	4 
	腿部蹬/踏训练器
	1.尺寸（长宽高）：约1775*740*1030mm。

2.净重：约66kg。

3.阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节。

4.承重：≥150KG。
1.该器材在闭合式动力学链中模拟下肢从站立姿势到弯曲与伸展的运动，在保证患者安全的前提下，高效进行训练。

2.双向液压阻力，需可从设定的最低极限开始，惯性小，避免患者在使用过程中造成损伤。

3.针对关节受力部位需采取特殊的设计，能符合人体形态学原理。

4.针对股四头肌、臀部肌群、腘绳肌、腓肠肌、比目鱼肌等的训练。

5.可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练等有效的训练，并达到训练目的。

6.适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等领域。

7.训练手柄需使用缓冲材料，防滑设计，在训练中抓握更舒适。

8.坐垫和靠背需根据人体曲线设计，为锻炼提供最佳稳定性。

9.液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和惯性小。

10.座椅与靠背之间需设计开角，可以使体重超重的患者的关节自由移动，不会压迫腹部，确保最佳稳定性。

11.腿部蹬伸需配有预备启动系统。可以在锻炼开始时减轻腿部过度弯曲。需由聚氨酯防滑材料制成的支撑台，能更加宽阔，可以使患者找到最佳位置。

12.需有一个标准调节垫，可以使身材较矮的患者在器材上保持正确的姿势。
	[image: image22.png]



	1
	台

	5 
	大腿内收/外展训练器
	1.尺寸（长宽高）：约1340*740*1185mm。

2.净重：约50kg。

3.阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节。

4.承重：≥150KG。
5.该器材用于下肢的内收与外展运动，同时强化主动肌与拮抗肌肌肉链。在保证患者安全的前提下，进行高效的训练。

6.双向液压阻力，需可从设定的最低极限开始，惯性小，避免患者在使用过程中造成损伤。

7.针对关节受力部位需采取特殊的设计，能符合人体形态学原理。

8.针对阔筋膜张肌、臀部肌肉和大腿内收肌群的训练。

9.可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练、减脂塑形等有效的训练，并达到训练目的。

10.适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等领域。

11.训练手柄需使用缓冲材料，防滑设计，在训练中抓握更舒适。

12.坐垫和靠背需根据人体曲线设计，为锻炼提供最佳稳定性。

13.液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和惯性小。

14.需采用护轴的内聚式外形，使患者在锻炼过程中保持与护轴的接触。
	[image: image23.png]



	1
	台

	6 
	肩部上举/下拉训练器
	1.尺寸（长宽高）：约1135*740*1185mm。

2.净重：约40kg。

3.阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节。

4.承重：≥150KG。
5.该器材在垂直面上训练上肢的推拉运动，同时强化主动肌与拮抗肌肌肉链。在保证患者安全的前提下，进行高效的训练。

6.双向液压阻力，需可从设定的最低极限开始，惯性小，避免患者在使用过程中造成损伤。

7.针对关节受力部位需采取特殊的设计，能符合人体形态学原理。

8.针对三角肌、斜方肌和背阔肌的训练。

9.可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练等有效的训练，并达到训练目的。

10.适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等领域。                                                                                          

11.训练手柄需使用缓冲材料，防滑设计，在训练中抓握更舒适。

12.中立式扶手可以使患者在锻炼过程中将上肢保持在中间位置，从而避免对关节造成任何压力。

13.坐垫和靠背需根据人体曲线设计，为锻炼提供最佳稳定性。

14.液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和惯性小。
	[image: image24.png]



	1
	台

	7 
	座式律动平台
	1.运动方式：单一垂直方向震动。

2.震动频率：3~12Hz。

3.震动幅度：约2mm。

4.档位设定：1-10档。

5.承重重量：约100kg。

6.控制方式：无线遥控器、二维码。

7.时间设定：默认15分钟，最高可到25分钟。

8.外形尺寸：约609*429*175mm。

9.需能具有缓解运动后疲劳和下肢肌肉延迟性酸痛的功能。

10.需能提升下肢血液回流，改善静脉曲张。

11.需能强化关节、肌腱及结缔组织、增进关节挠性。
	[image: image25.png]



	1
	台

	8 
	垂直律动沙发
	1.运动方式：单一垂直方向震动。
2.震动频率：3~12Hz。
3.震动幅度：2mm。
4.档位设定：1-10档。
5.控制方式：无线遥控器、二维码。
6.承重重量：约180kg。
7.时间设定：默认15分钟，最高可到25分钟。
8.重量：约64kg。
9.外形尺寸：约1250×700×880mm。
10.需能缓解全身肌肉紧张和慢性疼痛。

11.需能促进副交感神经机能，舒缓压力和疲劳。

12.数据上传：测量结束后数据将会上传至云端生成健康档案，通过移动端随时随地可查看自身健康状态。
	[image: image26.png]



	1
	台


3.乐龄开心屋设备

	序号
	名称
	参数
	参考图片
	数量
	单位

	1 
	适老化多功能游戏桌
	整体尺寸：约800mm*800mm*760mm；主体须采用橡胶木实木拼板，需采用环保油漆，桌角扶手需采用适老化设计，适合老年人进行互动游戏体验。桌面为多用游戏盘，含储藏功能。
	[image: image27.png]



	2
	张

	2 
	低储物柜
	整体尺寸：约1000mm*350mm*960mm；主体须采用橡胶木实木拼板，需采用环保油漆。
	[image: image28.png]



	1
	个

	3 
	多功能游戏板组合柜(双柜）
	整体尺寸：约1060*510*770mm；主体需采用橡胶木实木拼板，需采用环保油漆及适老化设计，能满足多功能储藏，生活自理能力训练。
	[image: image29.png]



	2
	个

	4 
	适老化多功能组合柜布框
	尺寸：约550*550*120mm；材质：麻布+升级PP板；配套适老化多功能组合柜收纳使用。
	[image: image30.png]



	4
	个

	5 
	数字翻板
	整体尺寸：约500*500*22mm；主体需采用多层实木夹板，边框需采用橡胶木板，需采用环保油漆；翻牌类社交游戏，数学运算训练，提升思维能力，反应能力。
	[image: image31.png]



	2
	块

	6 
	手指台球
	总体尺寸：约500*500*22mm；主体需采用多层实木夹板，边框需采用橡胶木板，需采用环保油漆；手指台球是一款桌面竞技游戏，游戏双方分别使用两颗带有钢珠的母球滑动击打棋子，使其落入球洞，有益于长者手、眼、脑的协调，丰富长者社交。
	[image: image32.png]



	2
	块

	7 
	五光十色
	总体尺寸：约50*50*2.2cm；五光十色是一款互动型色彩辨识休闲游戏，让长者通过颜色的观察和匹配，锻炼判断能力和反应速度，提升思维能力，从而有效预防、延缓大脑衰老。
	[image: image33.png]



	1
	块

	8 
	记忆棋
	整体尺寸：约500*500*22mm；主体需采用多层实木夹板，边框需采用橡胶木板，需采用环保油漆；记忆游戏，互动社交，找到对应的图案和颜色，锻炼老年人的记忆力和思维能力，减缓长者智力衰退速度，促进身心健康。
	[image: image34.png]



	2
	块

	9 
	投石游戏 
	整体尺寸：约500*500*22mm；主体需采用多层实木夹板，边框需采用橡胶木板，需采用环保油漆；右脑训练游戏，锻炼长者动手和身体协调能力。
	[image: image35.png]



	2
	块

	10 
	几何配对
	整体尺寸：约500*500*22mm；主体需采用多层实木夹板，边框需采用橡胶木板，需采用环保油漆；观察训练游戏，锻炼长者的思维和判断能力，有效活跃长者大脑和促进全身机能的协调和健康。
	[image: image36.png]



	1
	块

	11 
	几何套柱
	整体尺寸：约500*500*22mm；主体需采用多层实木夹板，边框需采用橡胶木板，需采用环保油漆；观察训练游戏，锻炼长者的思维和判断能力，有效活跃长者大脑和促进全身机能的协调和健康。
	[image: image37.png]



	1
	块

	12 
	数字迷宫
	整体尺寸：约500*500*22mm；主体需采用多层实木夹板，边框需采用橡胶木板，需采用环保油漆；注意训练游戏，鼓励长者保持高度专注、正确识别数量颜色特征并稳定操作，有效活跃长者大脑，促进手部动作的灵活协调。
	[image: image38.png]



	1
	块

	13 
	步步生莲
	整体尺寸：约500*500*22mm；主体需采用多层实木夹板，边框需采用松木木板，需采用环保油漆；趣味互动拼贴游戏，通过图案的观察、辨别与还原，锻炼长者观察能力、认知能力和动作能力，活跃长者大脑，促进全身机能的协调和健康。
	[image: image39.png]



	1
	块

	14 
	挪彩珠
	整体尺寸：约500*500*22mm；主体需采用多层实木夹板，边框需采用橡胶木板，需采用环保油漆；锻炼抓、捏、握、夹、移等精细动作，提升手部肌肉的力量和颜色辨别匹配能力，促进长者活动与表达。
	[image: image40.png]



	2
	块

	15 
	大块拼图
	整体尺寸：约500*500*22mm；主体需采用多层实木夹板，边框需采用橡胶木板，需采用环保油漆；趣味拼图游戏，在拼图挑战中锻炼观察力、专注力、判断识别和操作能力，活跃长者大脑，延缓衰老。
	[image: image41.png]



	2
	块

	16 
	智慧巧拼-对战游戏
	整体尺寸：约500*500*22mm；主体需采用多层实木夹板，边框需采用橡胶木板，需采用环保油漆；趣味空间益智游戏，让长者通过富有趣味性和挑战性的巧拼游戏，动手动脑，活跃思维，从而预防、延缓大脑衰老。
	[image: image42.png]



	2
	块

	17 
	猜猜乐
	整体尺寸：约500*500*22mm；主体需采用多层实木夹板，边框需采用橡胶木板，需采用环保油漆；互动益智游戏，锻炼长者观察能力、表达能力和逻辑能力，社交互动，活跃长者大脑，促进身心健康。
	[image: image43.png]



	2
	块

	18 
	飞行棋
	整体尺寸：约500*500*22mm；主体需采用多层实木夹板，边框需采用橡胶木板，需采用环保油漆；休闲互动游戏，锻炼长者的视觉、空间、数学能力，促进长者社交能力。
	[image: image44.png]



	1
	块

	19 
	全神贯注自然分类
	整体尺寸：约500*500*22mm；主体需采用多层实木夹板，边框需采用橡胶木板，需采用环保油漆；注意训练游戏，锻炼长者的观察力、注意力和分类判断的能力，有效活跃长者大脑，促进手部动作的灵活协调。
	[image: image45.png]



	1
	块

	20 
	怀旧拼图
	整体尺寸：约500*500*22mm；主体需采用多层实木夹板，边框需采用橡胶木板，需采用环保油漆；基于怀旧疗法的拼图游戏，让长者在拼图、回忆、讲述的过程中提升积极体验和自我效能感，预防、延缓大脑衰老。
	[image: image46.png]



	1
	块

	21 
	多功能运动游戏桌
	尺寸：约910*527*550mm；主体需采用橡胶木实木拼板 ，需采用环保油漆，适合进行互动游戏体验。桌面为多用游戏盘。
	[image: image47.png]



	2
	张

	22 
	多功能运动游戏板组合柜
	尺寸：约847*445*850mm；主体需采用橡胶木实木拼板 ，需采用环保油漆；柜体可推移，含布制盒子、万向轮。木材表面需采用水性清漆处理。
	[image: image48.png]



	1
	个

	23 
	多功能游戏组合柜布框
	尺寸：约400*400*100mm；材质：麻布+升级PP板；配套适老化多功能组合柜收纳使用。
	[image: image49.png]



	2
	个

	24 
	弯道弹射棋
	尺寸：约810*427*40mm；主体需采用橡胶木实木拼板 ，需采用环保油漆，有助训练手眼协调能力及提升反应力，促进社交能力。
	[image: image50.png]



	1
	块

	25 
	乒乓球+撞击游戏
	尺寸：约810*427*40mm；主体需采用橡胶木实木拼板 ，需采用环保油漆，有助训练手眼协调能力及提升反应力，促进社交能力。
	[image: image51.png]



	1
	块

	26 
	对战弹射棋
	尺寸：约810*427*40mm；主体需采用橡胶木实木拼板 ，需采用环保油漆，有助训练手眼协调能力及提升反应力，促进社交能力。
	[image: image52.png]



	1
	块

	27 
	保龄球
	尺寸：约810*427*40mm；主体需采用橡胶木实木拼板 ，需采用环保油漆，有助训练手眼协调能力及提升反应力，促进社交能力。
	[image: image53.png]



	1
	块

	28 
	台球
	尺寸：约810*427*11mm；主体需采用橡胶木实木拼板 ，需采用环保油漆，有助训练手眼协调能力及提升反应力，促进社交能力。
	[image: image54.png]



	1
	块

	29 
	足球
	尺寸：约810*427*10mm；主体需采用橡胶木实木拼板 ，需采用环保油漆，有助训练手眼协调能力及提升反应力，促进社交能力。
	[image: image55.png]



	1
	块

	30 
	多功能游戏桌
	尺寸：约500*500*757mm；需配备5张游戏垫，正反两面印有游戏图案，可结合参与游戏人选择使用相应游戏。需具备10款游戏，分别为：点球大战，迷你冰壶，神机妙算，双陆棋，蛇棋，鹅棋，策马扬鞭，星际飞行，沙包狙击，猫鼠大战。还需具备用作移动书桌，画板，电脑桌，床头柜等多种功能特点。
	[image: image56.png]



	2
	张

	31 
	像素画
	整体尺寸：约400*383*49mm；像素画是一款色彩丰富的形状组合休闲游戏，长者可以通过观察、分辨颜色，根据题卡组合图案或自由创造图案，动手动脑，提升思维能力，从而有效预防、延缓大脑衰老。
	[image: image57.png]



	2
	块

	32 
	层层叠
	尺寸：约120*40*20mm*45片；层层叠是一款经典的聚会益智积木玩具，适合多人游戏，促进长者社交互动，激发积极情绪，释放压力。堆叠、抽取积木的过程，也可以锻炼长者的观察力、手部精细动作和解决问题的能力。
	[image: image58.png](e w0 e





	2
	组

	33 
	技巧球
	整体尺寸：约180*70*60mm，材质：需采用榉木；功能：长者玩技巧球，通过指掌运动，可以使手指、手掌、手腕弯曲伸展灵活，还可以预防和纠正老人退行性病变所致的上肢麻木无力、颤抖、握力减退等。
	[image: image59.png]



	4
	个

	34 
	汉诺塔
	整体尺寸：约380*140*141mm。需采用榉木底座；9个粒子；功能：可以维持左右脑的运用，以延缓大脑的退化。
	[image: image60.png]



	4
	个

	35 
	棋乐双融
	尺寸：约450*450mm；材质：需采用椴木夹板；玩法：飞行棋和独立钻石棋两种游戏相结合。
	[image: image61.png]



	1
	块

	36 
	忆彩敏思
	尺寸：约450*450mm；材质：需采用椴木夹板；玩法：颜色的记忆和数字的记忆。
	[image: image62.png]2





	1
	块

	37 
	珠彩巧练
	尺寸：约450*450mm；材质：需采用椴木夹板；玩法：把珠子夹入对应颜色的板面孔内。
	[image: image63.png]



	1
	块

	38 
	数麻棋妙
	尺寸：约450*450mm；材质：需采用椴木夹板；玩法一：通过算术运算与骰子点数对应，把12张牌率先打完获胜。玩法二：每人7张牌，首家8张牌进行简单的数字麻将游戏。
	[image: image64.png]



	1
	块

	39 
	色形乐板
	尺寸：约450*450mm；材质：需采用椴木夹板；玩法：把跑9块不同颜色和形状的小板放入对应的凹槽内。
	[image: image65.png]



	1
	块

	40 
	指感妙板
	尺寸：约450*450mm；材质：需采用椴木夹板、松木；玩法：通过手指在板面的凹槽内滑动，锻炼手指的灵活性及对形状的手眼协调认知。
	[image: image66.png]



	1
	块

	41 
	沙包功能柜
	尺寸：约800*460*900mm；材质：需采用椴木夹板；玩法：双人竞赛游戏，把各自对应颜色的沙包投进圆圈内即可得分，投进多者获胜。
	[image: image67.png]



	1
	个

	42 
	套圈功能柜
	尺寸：约800*460*900mm；材质：需采用椴木夹板；玩法：双人竞赛游戏，把各自对应颜色的套圈套进铁钩上即可得分，得分高者获胜。
	[image: image68.png]



	1
	个

	43 
	轮动有恒
	尺寸：约450*450mm；材质：需采用椴木夹板；玩法：转动齿轮上的手柄使五个齿轮相互转动。需配理念标识牌。
	[image: image69.png]



	1
	块

	44 
	乐彩和鸣
	尺寸：约450*450mm；材质：需采用椴木夹板；玩法：击打颜色音板发出不同声响。配理念标识牌。需配理念标识牌。
	[image: image70.png]



	1
	块

	45 
	迷彩挑战
	尺寸：约450*450mm；材质：需采用椴木夹板；玩法：转动色圈转盘，再滑动移动块至对应转盘的颜色。需配理念标识牌。
	[image: image71.png]



	1
	块

	46 
	引老练技
	尺寸：约450*450mm；材质：需采用椴木夹板；玩法：锻炼各种生活技能：拉链、纽扣、皮带扣、系鞋带。需配理念标识牌。
	[image: image72.png]



	1
	块


4.评估室设备
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1 
	多功能关节活动测量表
	1.规格：约80×180×100mm。
2.质量：约0.5kg。
3.材质：国家标准型不锈钢、优质塑料、固定用织带。
	1
	张

	2 
	握力计
	1.规格：约120×200×40mm。
2.重量：约0.5kg。
3.材质：国家标准型45号钢、优质塑料。
	1
	个

	3 
	角度尺
	1.规格：约130×320×30mm。 

2.质量：约0.5kg。
3.材质：优质塑料。
	1
	套

	4 
	听力音叉
	1只音叉，音叉512Hz，总长约17cm。
	1
	个

	5 
	手电筒
	常规，为检查长者瞳孔及口腔等部位起到照明辅助的作用。
	1
	个

	6 
	辅具挂板
	约120*80cm。
	4
	块

	7 
	视力灯箱
	常规5米LED视力灯箱。
	1
	个

	8 
	身高体重秤
	1.测高范围：约700mm-1900mm。
2.最大秤重：120kg/分度值500G。
3.称量范围：0.1kg-120kg。
	1
	台

	9 
	胸表
	常规胸表，表带表链材质：合金，表盘直径约26mm。总长约92mm，重量约22g。
	1
	个

	10 
	视力检查配套
	教杆指挥棒采用不锈钢材质，最大长度125cm，缩起为25cm，档眼板尺寸：约10*6cm。
	1
	套

	11 
	皮尺
	1.5米卷式皮尺。
	1
	个

	12 
	疼痛脸谱评分尺
	4A过塑，用于评估长者疼痛状况。
	1
	条

	13 
	手动护理床
	1.床框：基材：板材厚度约25mm。需采用国家E0级多层免漆板。

2.床垫：需为专用医用床垫。

3.边角处均采用倒圆工艺，床尾设计需采用镂空隐形扶手，方便长者起身走路有支撑作用。

4.床板：需采用≥1.2mm冷扎钢板一次模压成型，表面无焊点；具有防滑功能、增加床体透气性。

5.床架：框架需采用约1.2mm壁厚钢管，需使用二氧化碳气体保护焊满焊工艺。

6.床体承载重量：≥175kg，总负载约300kg；需采用焊接工艺确保床体牢固、结实耐用。

7.床头需采用西皮软包。

8.尺寸约2050mm*970mm*450mm。
	1
	张

	14 
	床头柜
	1.基材：板材厚度约18mm，需采用国家E0级多层板。

2.抽柜拉手需为实木拉手，方便长者使用。

3.边角需采用倒角设计，减少老人因视觉的衰退而产生磕碰。

4.高度提高，柜面加深，考虑长者起夜，方便起身支撑使用。

5.柜子需满足长者分类储存大小规格物品。

6.顶部三边加高，防止物品掉落。

7.尺寸约440mm*400mm*650mm。
	1
	个

	15 
	转移板
	1.材料：榉木，尺寸（约）：长600mm，宽700mm，厚300mm。
2.功能：为体弱或下肢不便的长者提供自主转移条件，或作为护工护理时辅助工具，减轻护工劳动强度。
3.背面需采用防滑硅胶，使用更安全；需具有圆滑抓手孔，方便护工抽取转移板。
	1
	块

	16 
	助行器
	铝合金材质，尺寸（约）：450mm，宽500mm，高900mm-950mm，用作辅助步行。
	1
	台

	17 
	拐杖
	铝合金材质，高度范围：730mm-970mm，地面支撑范围：长度290mm±10mm，宽430mm±10mm，净重不大于850g。
	1
	支

	18 
	穿衣板
	规格：约300×300×300mm； 重量：约5kg；材质：优质布，高密度海绵。提高患者的手眼协调能力和穿衣技巧。
	1
	个

	19 
	穿脱袜器
	塑胶板+尼龙布，适合老人、残疾人，弯腰或屈腿的动作较不方便者，尺寸（约）：约260mm，宽230mmm，厚度10mm，带子长：1000mm。
	1
	个

	20 
	衣物
	均码一套，含上衣、裤子、袜子。
	1
	套

	21 
	万能旋物器
	1.抓持部分结构设计应为可伸缩的不锈钢圆柱形插针，插针根数94～98根，长度不小于10mm，可抓持并省力操作钥匙等各种形状的旋转开关。

2.旋转器手柄和针盒为POM和不锈钢材质。
	1
	个

	22 
	穿衣辅助杆
	为关节炎、腰、背或腿伤人群设计；穿勾子的一端可以用来辅助穿衣裤，也可以从高处的衣橱上取衣物，后端可以作为鞋拔使用。尺寸：600mm。
	1
	个

	23 
	穿扣器
	1.手柄材质需为形状记忆聚合物，头部为不锈钢。
2.结构：需采用U形握柄的形状穿扣器，握柄的材质需无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；适用于手部掌指关节屈曲严重受限，握力严重不足功能障碍者自扭扭扣。
3.长度范围：约170mm±10mm。
	1
	个

	24 
	拉链辅助器
	1.手柄材质需为形状记忆聚合物，头部为不锈钢。
2.结构：需采用U形握柄的形状穿扣器，握柄的材质需无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；适用于手部掌指关节屈曲严重受限，握力严重不足功能障碍者自主拉拉链。
3.长度：约150mm。
	1
	个

	25 
	折叠取物器
	铝合金材质，不需登高或弯腰，就可以方便的取物、捡拾东西。最大可夹持2kg的物品，小到牙签也可以捡起来。净重月200g，尺寸：约长1000mm，宽100mm。
	1
	个

	26 
	步行测量贴纸
	6米透明背胶地贴，具有刻度显示。
	1
	条

	27 
	标准专用评估阶梯
	楼梯/台阶：4～5 个台阶，踏步宽度≥0.30m，踏步高度约 0.13 m～0.15 m，台阶有效宽度≥0.9m。
	1
	个

	28 
	马桶
	常规落地连体式，充水量3.0-6.0L，承重70KG以上。
	1
	个

	29 
	洗手盆含镜柜
	1.陶瓷盆；冷热水龙头；台盆尺寸约：800*550mm，镜框尺寸约800*150*596mm，柜体尺寸约800*550*515mm。

2.镜子可调节，需能满足不同身高的人群使用，板材需采用环保实木板材质。

3.台盆材质需采用人造石材质，打磨圆润封釉处理，无菱角，两个适老化把手方便老人抓握，台盆柜需做斜边处理，方便使用轮椅的老人使用。
	1
	套

	30 
	评估沐浴椅
	铝合金+ABS材质，带扶手，高度可调，安全承重约200kg，净重约4kg，长度范围：约440mm，宽度范围：约520mm，高度范围：约850mm，坐位宽范围：约400mm，坐位深范围：约330mm，靠背高度范围：约330mm。
	2
	张

	31 
	上翻扶手
	外饰材料需采用尼龙，内衬铝合金或201不锈钢型材，尼龙扶手直径约35mm，长约600mm。
	1
	个

	32 
	花洒
	常规挂墙式，主要材质：无铅铜。
	1
	套

	33 
	洗漱套装
	正常使用洗漱套装（毛巾、漱口杯、牙刷、牙膏、梳子、剃须刀各1个）。
	1
	套

	34 
	长柄梳子
	需采用PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。手柄防滑，手柄尾部留有穿戴孔，方便挂靠。长度范围：不少于350mm，不大于700mm。
	1
	个

	35 
	弯柄擦背刷
	需采用PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，手柄防滑，手柄尾部留有穿戴孔，方便挂靠。适合手臂、肩膀活动障碍人群。长度范围：不少于350mm，不大于700mm。
	1
	个

	36 
	柱状长柄刷
	需采用PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。洗澡刷刷头配有复合布套，可拆卸清洗或更换。手柄防滑，方便挂靠。长度范围：不少于350mm，不大于700mm。
	1
	个

	37 
	长柄洗澡刷
	需采用PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。洗澡刷刷头为柱状式，手柄防滑，方便挂靠。长度范围：不少于350mm，不大于700mm。
	1
	个

	38 
	粗柄梳子
	多齿梳头，梳齿密集有间隔，梳柄需采用防滑材料NBR材质及间隔设计，可增加手部与梳柄间的摩擦，易于抓握，方便指捏、握力减弱的偏瘫患者自行按摩头皮及日常梳头。尺寸约长24.1cm，宽7.3cm。
	1
	个

	39 
	记忆成人牙刷
	1.手柄材质需采用形状记忆聚合物，刷头为抗菌刷毛。
2.结构：中环握柄的形状记忆牙刷，握柄的材质需无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；刷毛柔软，刷牙干净，不容易出血。
3.尺寸范围：直径25mm±5mm，长270mm±5mm。
	1
	个

	40 
	记忆成人勺子
	1.手柄材质需采用形状记忆聚合物，勺头为不锈钢。
2.结构：U形握柄的形状记忆餐勺，握柄的材质需无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；勺部边缘光滑，形状便于入口。 
3.尺寸：约2.6*4.15*23.5cm。
	1
	个

	41 
	记忆成人叉子
	1.手柄材质需采用形状记忆聚合物，勺头为不锈钢。
2.结构：U型握柄的形状记忆餐勺，握柄的材质需无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；勺部边缘光滑，形状便于入口。
	1
	个

	42 
	成人粗柄汤勺
	握柄材质需采用防滑材料NBR制成，勺部为不锈钢。需采用间隔设计，可增加手部与握柄间的摩擦，易于抓握。方便指捏、握力减弱的偏瘫患者自行进餐。
	1
	个

	43 
	助食筷
	需可以帮助手部僵硬、中风、挛缩的人群自主进食。尺寸约22*6.5*3.5cm，指环直径约2.4cm，重量约40克，筷体/筷头材质：ABS/食品级PC，可解决在使用过程中因手部问题造成的不稳现象，也可较为轻松的夹起食物。
	1
	个

	44 
	成人防洒盘
	1.需由开口档板和盘子组成，开口档板需具有三个吸盘。
2.盘体材质需采用米纳米，开口挡板为环保聚丙烯，吸盘为TRP塑料。
3.使用者可触及表面需无外露锐边尖角，刃口和毛刺，注塑件表面光滑平整无毛边，无缺损、凹陷、色泽均匀。
4.尺寸：10寸。
	1
	个

	45 
	斜口杯
	开口宽度：约7.3cm。
	1
	个

	46 
	可折弯勺
	长度：约 21cm；握柄直径：约3.5cm。   
	1
	个

	47 
	可折弯叉
	长度：约 21cm；握柄直径：约3.5cm。
	1
	个

	48 
	硅胶勺子
	手柄材质需采用尼龙塑料，勺头表面硅酮橡胶覆膜，勺头内部需采用弹性龙尼芯，无毒无害，符合环保要求。可煮沸、消毒、无异味。易于抓握进食。
	1
	个

	49 
	餐盘取物小助手
	可以将盘子轻而易举地夹住，对患关节炎、手脚不便或手指用力不便的人士有极大帮助。重量约100g，尺寸（约）：长200mm，宽95mm。
	1
	个

	50 
	流食杯
	需采用碳酸树脂PC材料，配有三种不同的吸头，摄取水分用细的，食用很浓的流食用大的，耐热温度135°C，不可微波。容量约80g，尺寸（约）：直径70mm，高135mm。
	1
	个

	51 
	餐具
	正常使用餐具一套，含不锈钢碗、勺、叉、筷子、不锈钢盘子、杯子各1个。
	1
	套

	52 
	仿真食物
	泡沫及塑料材质，内含香蕉、苹果、桃子等全套仿真水果。
	1
	套

	53 
	餐桌
	尺寸约1000*1000*750mm；主体框架需采用橡胶木实木，桌面为夹板贴皮，表面油漆处理。
	1
	张

	54 
	半扶手椅
	尺寸约L550*W610*H790mm；框架：需采用多层夹板，面贴橡胶木木皮；软包：需采用皮布；海绵：需采用高密度海绵；油漆：PU全封闭。
	1
	张

	55 
	评估交际椅
	尺寸约L550*W610*H790mm；框架：需采用多层夹板，面贴橡胶木木皮；软包：需采用皮布；海绵：需采用高密度海绵；油漆：PU全封闭。
	1
	张

	56 
	评估交际桌
	尺寸约1400*800*750mm。主材：需采用全封闭油漆，台面25mm夹板贴白橡木皮，橡胶木实木腿，铁艺套筒连接件。
	1
	张

	57 
	智力几何图形插板系列
	规格：约250×250×50mm； 重量：0.9kg；材质：需采用优质木材、高密度夹板。
	1
	套

	58 
	认知图形插板
	规格：约300×200×10mm，重量：0.4kg；材质：需采用优质木材、高密度夹板。
	1
	套

	59 
	模拟时钟
	尺寸：长200mm-250mm，宽200-210mm，厚72mm-75mm；重量：0.3KG±0.1kg，具有时间刻度时针及分针显示。用于评估老人的时间定向力。
	1
	套

	60 
	数字排列
	尺寸：约长220mm-250mm,宽150mm-170mm，厚20mm-30mm；重量：0.8KG±0.1kg，具有数字木块及算盘形式。用于评估老人对数字的思维定向能力。
	1
	套

	61 
	仿真苹果
	泡沫及塑料材质。
	1
	个

	62 
	老人手表
	表带材质：需采用皮革表盘；厚度：约7mm；表盘直径： 约35mm；表壳材质：需采用合金。
	1
	个

	63 
	国旗
	尺寸140*210mm，涤纶材质。
	1
	个

	64 
	视力测量工具卡
	A4规格，过塑，标准报纸字体，用于评估长者视力情况。
	1
	张

	65 
	直尺
	半透明直尺，长30cm。
	1
	个

	66 
	仿真钱币
	十种面额包括1角，2角，5角，1元，2元，5元，10元，20元，50元，100元。
	1
	套

	67 
	秒表
	ABS材质，约800*600*200mm。具有秒表、闹铃、日历、整点闹响功能。
	1
	个

	68 
	翻片式台历
	约105*268*70mm，翻片式万年历。
	1
	个

	69 
	老花眼镜
	折叠式，适合60岁以上老人佩戴，度数范围100-200。
	1
	个


（四）厨房设备
	序号
	名称
	参数
	参考图片
	数量
	单位

	1 
	不锈钢电磁大锅
	尺寸约1000*1100*（800+150）mm；电压 380V；功率 25千瓦。
	[image: image73.png]



	2
	台

	2 
	不锈钢双层工作台
	尺寸约900*1100*（800+150）mm；需采用304不锈钢材质1.0厚制作。
	[image: image74.png]



	3
	台

	3 
	不锈钢24盆蒸饭柜
	尺寸约1400*700*1800mm；电压 380V；
功率12千瓦+12千瓦。
	[image: image75.png]



	1
	台

	4 
	开水器
	尺寸约450*420*1150mm；电压 220V；功率6千瓦；容量：40L。
	[image: image76.png]



	1
	台

	5 
	不锈钢单通荷台（带门）
	尺寸约1800*800*800mm；需采用304不锈钢材质1.0厚制作。
	[image: image77.png]=




	2
	台

	6 
	不锈钢油网烟罩
	尺寸约5000*1300*400mm；需采用304不锈钢材质1.0厚制作；需具备超大风量、高效排烟、降噪低耗的功能。
	[image: image78.png]



	5
	米

	7 
	不锈钢高温消毒柜
	尺寸约1170*520*1900mm；电压220V/50Hz；功率 2400w；容量 680L。
	[image: image79.png]



	1
	台

	8 
	不锈钢收残台
	尺寸约1500*600*800mm；需采用304不锈钢材质1.0厚制作。
	[image: image80.png]



	1
	台

	9 
	不锈钢餐车
	尺寸约1000*500*800mm；需采用304不锈钢材质1.0厚制作。
	[image: image81.png]



	5
	台

	10 
	不锈钢双层工作台
	尺寸约1500*600*800mm；需采用304不锈钢材质1.0厚制作。
	[image: image82.png]



	1
	台

	11 
	不锈钢全盆洗手洗手盆
	尺寸约1850*600*800mm；需采用304不锈钢材质1.0厚制作；配水龙头，下水器。
	[image: image83.png]



	3
	台

	12 
	不锈钢单盆洗水盆
	尺寸约1350*700*（800+150）mm；需采用304不锈钢材质1.0厚制作；配水龙头、下水器。
	[image: image84.png]



	1
	台

	13 
	不锈钢双盆洗手盆
	尺寸约1400*700*（800+150）mm；需采用304不锈钢材质1.0厚制作；配水龙头、下水器。
	[image: image85.png]



	1
	台

	14 
	不锈钢单盆洗水盆
	尺寸约1200*800*800mm；需采用304不锈钢材质1.0厚制作；配水龙头、下水器。
	[image: image86.png]



	1
	台

	15 
	不锈钢双盆洗手盆
	尺寸约1000*800*800mm；需采用304不锈钢材质1.0厚制作；配水龙头、下水器。
	[image: image87.png]



	1
	台

	16 
	不锈钢保鲜砧板台
	尺寸约1800*800*800mm；冷藏温度范围：0至10度；自动回弹门。
	[image: image88.png]



	1
	台

	17 
	四门冰箱
	尺寸约1200*700*1800mm；温度范围：0至10度，冷冻温度范围：-18度至5度；自动回弹门。
	[image: image89.png]



	1
	台

	18 
	四层存放架
	尺寸约1500*480*1500mm；需采用304不锈钢材质1.0厚制作。
	[image: image90.png]



	2
	台

	19 
	油烟专用风柜
	18寸，4千瓦直进顶出风，外形尺寸：约1070*860*840mm，进风口：约830*740

出风口：约540*480mm。
	[image: image91.png]



	1
	台

	20 
	油烟净化器
	15000风量，外形尺寸：约980*1725*730mm。进出风口：约1435*530mm。
	[image: image92.png]



	1
	台

	21 
	镀锌油烟管
	尺寸约500*500mm；需采用镀锌板0.8厚制作。
	[image: image93.png]



	49
	平方

	22 
	减振垫
	油烟专用机、净化器机架减振垫，帆布安装及铺助材料。
	/
	2
	套

	23 
	设备电源
	设备电源、启动保护器安装及铺助材料。
	/
	1
	项

	24 
	防漏托盘
	防漏托盘安装。
	/
	2
	套

	25 
	辅材
	室内进水、排水、电源连接及辅助材料。
	/
	1
	项


包组二（梅州市梅江区西郊街道办事处康复护理类器械）
	序号
	名称
	参数
	参考图片
	数量
	单位

	1 
	简易上肢功能评估器
	尺寸（长宽高）约43×43×10cm，检测工具一套，秒表一个，大小木块若干，弹性球5个，小木球若干，各种小器具若干。
	[image: image94.png]



	1
	套

	2 
	背力计
	电子显示，尺寸（长宽高）约44×36×23cm。
	[image: image95.png]



	1
	只

	3 
	握力计
	电子显示，尺寸（长宽高）约24×14×5cm。
	[image: image96.png]



	1
	只

	4 
	万步计
	1.参考规格(cm)：约6.4×5.4×2.5。
2.材料：塑料。
3.用途：步行运动定量、计数。
4.显示屏：LCD液晶显示屏。
	[image: image97.png]



	1
	只

	5 
	训练用阶梯（双向）
	1.材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架。
2.结构型式：扶手杠、固定管柱、阶梯。
3.扶手杠调节范围（cm）：0-25。
4.扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70。
5.梯面高度（约）：10cm、11cm、12cm，深28cm。
6.阶梯额定载荷(kg)：≥135。
7.参考规格(cm)：约337×83×120～147。
	[image: image98.png]



	1
	台

	6 
	PT康复训练床
	1.外形尺寸：2020×1240×430-780mm（尺寸±50mm）。
2.床面尺寸：1975×1200mm（尺寸±50mm）。

3.床面高度升降范围：430～780mm。
4.额定承载：约220kg。

5.正常使用条件

a)环境温度：+5℃ ～ +40℃。

b)相对湿度：20% ～ 80%（非冷凝）。

c)大气压：70 ～ 106kPa。
d)电源频率：50Hz±1Hz，电压：AC220V±10%。

6.配置有床面、支架、电控盒、直线驱动系统、控制器、升降支架、升降脚轮，需带有急停装置。

7.须符合GB9706.1-2020《医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》。

8.须符合GB24436-2009《康复训练器械 安全通用要求》。

9.须符合YY 9706.102- 2021 《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》。
10.须具有第二类医疗器械备案凭证。
	[image: image99.png]



	1
	张

	7 
	下肢功率车
	1.展开尺寸：约68*65*109cm。
2.立式、磁控。
3.数显方式：液晶屏显示。
4.承重范围：约100KG。
5.阻力方式：八段微调磁控阻力。
6.轮子约3公斤。
7.净重：约16KG。
	[image: image100.png]



	2
	辆

	8 
	等速下肢屈伸康复训练器
	1.尺寸（长宽高）：约995*740*1230mm。
2.净重：约42kg。
3.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节。
4.主架采用约50*100*2/2.5mm平椭圆管和约40*80*3mm平椭圆管。
5.坐垫需采用环保皮革包裹可回收海绵，座垫外层皮套可替换。
6.主要训练大腿及髋关节周围肌群，加强髋关节的稳定性,改善下肢的血液循环。
7.承重150公斤以上。
	[image: image101.png]



	1
	台

	9 
	 等速胸背部康复训练器
	1.尺寸（长宽高）：约980*770*1185mm。
2.净重：约40kg。
3.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节。
4.主架采用约50*100*2/2.5mm平椭圆管和约40*80*3mm平椭圆管。
5.座、靠垫均需采用新型环保皮革包裹可回收海绵，外层皮套可替换。
6.机器配固定脚踏，增加稳定性。
7.主要训练上肢、肩背部肌群，可以有效地改善肩、肘关节的活动度和稳定性，改善胸廓活动度，增强心肺功能。
8.承重150公斤以上。
	[image: image102.png])

~i




	1
	台

	10 
	等速腿部推举康复训练器
	1.尺寸（长宽高）：约1775*740*1030mm。
2.净重：66kg。
3.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节。
4.主架采用50*100*2/2.5mm平椭圆管和40*80*3mm平椭圆管。
5.坐垫需采用环保皮革包裹可回收海绵，座垫外层皮套可替换。
6.主要训练大腿部的肌群，加强大腿部的肌肉力量,增加髋、膝关节的稳定性，改善下肢的血液循环，减少骨质的流失。
7.承重150公斤以上。
	[image: image103.png]



	1
	台

	11 
	下肢康复运动器
	1.尺寸（长宽高）约84×79×114cm。
2.扶手杆宽约50cm。
3.扶手杆高约95cm。
4.额定负载约135kg。
5.油缸阻力12档可调。
6.线速度位约5cm/s。
7.力值调节范围位：200～1500N。
	[image: image104.png]



	2
	台

	12 
	单人站立架
	1.尺寸（长宽高）约93×74×100～135cm。
2.臀部垫和绑带最大负载质量约135kg。
3.脚踏板负载质量约135kg。
4.台面高度调节范围100～135cm。
5.胸托架前后调节范围约8cm，背托架后调节范围约20cm。
6.膝部托架前后调节范围：前后约8cm，上下约25cm。
7.须具有第一类医疗器械备案凭证。
	[image: image105.png]



	1
	台

	13 
	系列哑铃
	1.尺寸（长宽高）约82×52×85cm。
2.哑铃规格：1LB：6个，2LB：4个，3LB：4个，4LB：2个，5LB：2个。
	[image: image106.png]



	1
	套

	14 
	坐便椅
	1.高度：最低62cm。
2.规格：约40*55cm。
3.质量：约5.5kg。
4.承重：约150kg。
5.高度调节：五档可调。
	[image: image107.png]



	6
	张

	15 
	生活自助具
	13件套包括：
1.康复康辅助筷子。
2.康复康硅胶绑带辅助勺子。
3.康复康硅胶绑带辅助叉子。
4.康复康硅胶吸盘碗。
5.辅助擦便器。
6.洗澡擦背刷。
7.折叠取物器。
8.长柄梳子。
9缺口杯子。
10.系扣辅助器。
11.穿袜辅助器。
12.穿衣辅助器。
13.带围挡辅助盘子。 
	[image: image108.png]b &%
0 ®<alll




	1
	套

	16 
	平行杠（配矫正板）
	1.尺寸（长宽高）约340×（85～115）×（75-105）cm。

2.高度调节范围75～108cm。

3.宽度调节范围34～64cm。

4.杠杆直径约￠38mm。

5.杠杆静载荷不小于135kg。

6.矫正板坡度约15°。

7.手摇式升降。
	[image: image109.png]



	1
	套

	17 
	可调式砂磨板及附件
	1.尺寸（长宽高）约106×86×85cm。

2.沙磨板面积约97×77cm。

3.沙磨板角度调节范围0°～50°，3只附件，每种1只。
	[image: image110.png]



	2
	套

	18 
	PT凳
	1.尺寸（长宽高）60×43×42～53cm。

2.铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。

3.凳面上升载荷≤15kg，凳面下降载荷≥25kg。
	[image: image111.png]



	2
	张

	19 
	可调式OT桌
	1.尺寸（长宽高）120×80×63-87cm。

2.桌面高度调节范围61～81cm。

3.手柄转动力矩10N·m。

4.桌面额定载荷约50kg。

5.桌面尺寸约123×80cm。
	[image: image112.png]



	2
	张

	20 
	台式助行器
	1.尺寸（长宽高）约114×80×95～134cm。

2.台面垫高度调节范围约39cm。

3.手柄间距调节范围0～55cm。

4.座垫高度调节范围53～72cm。

5.台面垫额定承载质量约80kg，座垫额定承载质量约135kg。
6.需具有第一类医疗器械备案凭证。
	[image: image113.png]



	1
	台

	21 
	助行架
	1.尺寸（长宽高）50*60*80~96，最大高度96cm。

2.最小高度约78cm。

3.最大宽度约57cm，最大长度约70cm。

4.折叠尺寸约78×57×53cm。

5.手柄套宽度2～5cm。
	[image: image114.png]



	5
	架

	22 
	医用拐
	1.高度调节范围74～97cm，承重约90KG。

2.需采用铝合金材质，壁厚：1.5mm，表面需古铜氧化处理，永不生锈；底座钢管需喷塑处理，更牢固。

3.高度需具有十档调节，并配有金属顶扣。

4.四个支脚和固定板需为钢质材料，更平稳、更安全。

5.拐杖四脚上需配有防滑橡胶脚垫，内径13mm，提供良好的地面摩擦能力，内藏金属垫片，更加强其耐用性。

6.需采用PVC拐杖头，环保无毒、不吸汗、不易破损、变形，使用寿命长。
	[image: image115.png]



	5
	支

	23 
	适老智慧屏
	需采用32寸高清屏、8G内存、128G存储，内置磷酸铁锂电池，额定容量230WH（12000mah），尺寸约1270*520*230mm（长*宽*高）。
	[image: image116.png]



	4
	台

	24 
	OT综合训练工作台
	1.操作台约180×95×90cm。
2.左右操作台面约44.5×36×2cm。
3.后操作面板约94.5×36×2cm。
4.组件：上肢协调功能练习器（手指），分指板、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽、堆杯。
	[image: image117.png]



	1
	套

	25 
	立式踏步器（踏步训练器）
	尺寸（长宽高）约41×32×20cm。
	[image: image118.png]



	3
	台

	26 
	放松按摩器
	1.尺寸（长宽高）80×50×92-127cm。

2.电源参数：220V，50HZ。

3.高度调节分8档，每档调节高度5cm。
	[image: image119.png]



	3
	台


包组三（寨中村居家养老服务站拟购买养老服务设备）

（一）适老化软装

	序号
	名称
	参数
	参考图片
	数量
	单位

	1 
	心理沙盘
	1.专业1000件沙具。
2.六层实木陈列架2个。
3.标准实木沙箱1个。
4.实木支架1个。
5.天然海沙10kg。
	[image: image120.png]L




	1
	套

	2 
	半硅胶宣泄人
	1.仿真宣泄人按真人1：1比例设计，高约180cm。
2.内部填充需采用高聚合发泡材料，强度高，弹性强，耐击打，外层需包裹涤纶布料，配卫衣套装。
3.宣泄人底座需采用金属材质，罐沙固定。外层喷塑处理，尺寸约为：直径55cm*高度22cm。
4.手臂需采用活动设计，五指分开，可自由变换手臂姿势，有一定的互动趣味性。击打能发声、互动。
5.内置10余种幽默语句，趣味性强，能转移来访者注意力，释放不悦情绪。
	[image: image121.png]



	1
	个

	3 
	宣泄壶
	1.对着瓶口大声呐喊，进行宣泄放松，经瓶身传播出来的声音会大幅减弱，不会影响他人。
2.硬件参数：
①尺寸：整体高度为约18.5cm，最大直径约13cm。
②重量：净重约210g。
③材质：ABS树脂材料。
	[image: image122.png]



	2
	个

	4 
	宣泄手套
	1. 宣泄手套保护宣泄者双手，同时减少宣泄者的暴力倾向。
2.硬件参数：
①尺寸：适用成人。
②材质：PU革，内部压缩海绵一次成型，有很好的透气性。
	[image: image123.png]



	1
	个

	5 
	手动双功能护理床
	1.床框：基材：板材厚度25mm。需采用国家E0级多层免漆板。

2.床垫：需为专用医用床垫。

3.边角处均采用倒圆工艺，床尾设计镂空隐形扶手，方便长者起身走路有支撑作用。

4.床板：需采用≥1.2mm冷扎钢板一次模压成型,表面无焊点；具有防滑功能、增加床体透气性。

5.床架：框架需采用1.2mm壁厚钢管，使用二氧化碳气体保护焊满焊工艺。

6.床体承载重量：≥175kg，总负载约300kg；需采用焊接工艺确保床体牢固、结实耐用。

7.床头需采用西皮软包。

8. 尺寸约2050mm*970mm*450mm。
	[image: image124.png]



	3
	张

	6 
	床头柜
	1.基材：板材厚度18mm，需采用国家E0级多层板。

2.抽柜拉手需为实木拉手，方便长者使用。

3.边角需采用倒角设计，减少老人因视觉的衰退而产生磕碰。

4.高度提高，柜面加深，考虑长者起夜，方便起身支撑使用。

5.柜子需满足长者分类储存大小规格物品。

6.顶部三边加高，防止物品掉落。

7.尺寸约440mm*400mm*650mm。
	[image: image125.png]



	3
	张

	7 
	适老桌
	1.台面需采用多层木实木贴白蜡木皮。桌面厚度25mm。
2.台框与桌腿需采用白蜡木原木制作，台框约22*70mm，桌腿约60mm粗，油漆三底两面。
3.台面需无棱角、边角倒圆处理，减少磕碰、擦伤等意外情况 。
4.油漆涂装要求无桔皮发白、流挂、泪油现象，漆膜硬度达2H一3H之间，油漆工艺为三底二面。
5.尺寸约1400*700*750mm。
	[image: image126.png]i




	12 
	张

	8 
	适老椅
	1.扶手高度需适宜，便于长者助力起身；后靠背需开扶手孔便于老人走动抓握。

2.椅子面料需选用耐磨耐脏水性皮革，能有效防水、防油、防污，便于清洁。
3.椅子基材需采用优质白蜡木实木制作。
4.油漆涂装要求无桔皮发白、流挂、泪油现象，漆膜硬度达2H一3H之间，油漆工艺为三底二面。
5.尺寸约560*550*900。
	[image: image127.png]



	41 
	张

	9 
	定制书柜
	基材柜体：约18mm实木多层板，ENF级环保等级。
	/
	23 
	m2


附件：报价文件格式

梅州市梅江区西郊街道办事处设施设备采购项目预算咨询服务
报
价

文

件

供应商名称：                                          
供应商地址：                                          
供应商联系人：                                          
供应商联系电话：                                          
包组号：                                          
日期：                                          
一、营业执照复印件
二、报价表
包组一（分散类设备）
（一）电器类

1.直饮水设备

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	直饮机
	
	
	5
	台
	
	

	合计（元）
	


2.洗衣机设备

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1 
	全自动电加热工业洗衣机
	
	
	1
	台
	
	

	2 
	自动电加热干衣机
	
	
	1
	台
	
	

	3 
	洗衣机
	
	
	10
	台
	
	

	合计（元）
	


3.空气能热水器
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1 
	空气源热泵机组
	
	
	2
	台
	
	

	2 
	热泵循环水泵
	
	
	2
	台
	
	

	3 
	圆形立式保温水箱
	
	
	2
	个
	
	

	4 
	中央热水增压变频系统
	
	
	2
	台
	
	

	5 
	中央热水变频控制箱
	
	
	2
	套
	
	

	6 
	辅材
	
	
	1
	项
	
	

	7 
	电源线
	
	
	1 
	项
	
	

	8 
	备用电辅助
	
	
	2 
	条
	
	

	9 
	电动阀
	
	
	4 
	个
	
	

	10 
	电动阀防雨罩
	
	
	4
	个
	
	

	11 
	循环泵防雨罩
	
	
	2
	个
	
	

	12 
	变频水泵防雨架
	
	
	2
	个
	
	

	13 
	主机减震器
	
	
	8
	个
	
	

	14 
	水泵减震垫
	
	
	6
	块
	
	

	15 
	小五金和线管件安装辅材
	
	
	1 
	项
	
	

	合计（元）
	


（二）安防呼叫

1.视频监控设备

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1 
	高清摄像头
	
	
	80
	台
	
	

	2 
	高清半球型摄像头
	
	
	2
	台
	
	

	3 
	摄像头支架
	
	
	80
	个
	
	

	4 
	存储硬盘
	
	
	12
	个
	
	

	5 
	监控主机录像机
	
	
	2
	台
	
	

	6 
	接入交换机
	
	
	4
	台
	
	

	7 
	接入交换机
	
	
	2
	台
	
	

	8 
	核心交换机
	
	
	1
	台
	
	

	9 
	电梯网桥
	
	
	2
	台
	
	

	10 
	光纤收发器
	
	
	6
	套
	
	

	11 
	监视器
	
	
	2
	台
	
	

	12 
	网络机柜
	
	
	10
	台
	
	

	13 
	网络机柜
	
	
	1
	台
	
	

	14 
	网线
	
	
	3800
	米
	
	

	15 
	电源线
	
	
	800
	米
	
	

	16 
	光纤线
	
	
	600
	米
	
	

	17 
	线管
	
	
	1600
	米
	
	

	18 
	线路标签
	
	
	82
	个
	
	

	19 
	水晶头
	
	
	180
	个
	
	

	20 
	辅材
	
	
	1
	批
	
	

	21 
	光纤熔接费用
	
	
	1
	项
	
	

	合计（元）
	


2.病房护理呼叫系统设备
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1 
	智能数字型60门主机
	
	
	3
	台
	
	

	2 
	值班室管理总机
	
	
	1
	台
	
	

	3 
	桥连分机
	
	
	3
	台
	
	

	4 
	 语音对讲病床分机
	
	
	120
	个
	
	

	5 
	卫生间防水紧急呼叫按钮
	
	
	42
	套
	
	

	6 
	86底盒
	
	
	162
	个
	
	

	7 
	总线
	
	
	2350
	米
	
	

	8 
	线管
	
	
	1300
	米
	
	

	9 
	凿槽
	
	
	900
	米
	
	

	合计（元）
	


（三）适老化设备
1.适老化定制软装
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1 
	手动双功能护理床
	
	
	100
	张
	
	

	2 
	床头柜
	
	
	100
	个
	
	

	3 
	适老化书桌
	
	
	28
	张
	
	

	4 
	适老化衣柜
	
	
	100
	张
	
	

	5 
	适老化餐桌 
	
	
	26
	张
	
	

	6 
	适老椅
	
	
	180
	张
	
	

	7 
	浴室折叠凳
	
	
	28
	张
	
	

	8 
	适老化浴室柜套装
	
	
	28
	套
	
	

	9 
	一字型扶手
	
	
	28
	个 
	
	

	10 
	马桶上翻扶手
	
	
	28
	个
	
	

	11 
	接待中心适老定制沙发
	
	
	1
	套
	
	

	12 
	护士站
	
	
	1
	组
	
	

	13 
	医用帘
	
	
	420
	米
	
	

	14 
	窗帘布
	
	
	500
	米
	
	

	15 
	木纹铝百叶
	
	
	75
	平方米
	
	

	合计（元）
	


2.运动康复设备
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1 
	康复训练平行杠
	
	
	1
	台
	
	

	2 
	推胸/拉背训练器
	
	
	1
	台
	
	

	3 
	腿部屈/伸训练器
	
	
	1
	台
	
	

	4 
	腿部蹬/踏训练器
	
	
	1
	台
	
	

	5 
	大腿内收/外展训练器
	
	
	1
	台
	
	

	6 
	肩部上举/下拉训练器
	
	
	1
	台
	
	

	7 
	座式律动平台
	
	
	1
	台
	
	

	8 
	垂直律动沙发
	
	
	1
	台
	
	

	合计（元）
	


3.乐龄开心屋设备

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1 
	适老化多功能游戏桌
	
	
	2
	张
	
	

	2 
	低储物柜
	
	
	1
	个
	
	

	3 
	多功能游戏板组合柜(双柜）
	
	
	2
	个
	
	

	4 
	适老化多功能组合柜布框
	
	
	4
	个
	
	

	5 
	数字翻板
	
	
	2
	块
	
	

	6 
	手指台球
	
	
	2
	块
	
	

	7 
	五光十色
	
	
	1
	块
	
	

	8 
	记忆棋
	
	
	2
	块
	
	

	9 
	投石游戏 
	
	
	2
	块
	
	

	10 
	几何配对
	
	
	1
	块
	
	

	11 
	几何套柱
	
	
	1
	块
	
	

	12 
	数字迷宫
	
	
	1
	块
	
	

	13 
	步步生莲
	
	
	1
	块
	
	

	14 
	挪彩珠
	
	
	2
	块
	
	

	15 
	大块拼图
	
	
	2
	块
	
	

	16 
	智慧巧拼-对战游戏
	
	
	2
	块
	
	

	17 
	猜猜乐
	
	
	2
	块
	
	

	18 
	飞行棋
	
	
	1
	块
	
	

	19 
	全神贯注自然分类
	
	
	1
	块
	
	

	20 
	怀旧拼图
	
	
	1
	块
	
	

	21 
	多功能运动游戏桌
	
	
	2
	张
	
	

	22 
	多功能运动游戏板组合柜
	
	
	1
	个
	
	

	23 
	多功能游戏组合柜布框
	
	
	2
	个
	
	

	24 
	弯道弹射棋
	
	
	1
	块
	
	

	25 
	乒乓球+撞击游戏
	
	
	1
	块
	
	

	26 
	对战弹射棋
	
	
	1
	块
	
	

	27 
	保龄球
	
	
	1
	块
	
	

	28 
	台球
	
	
	1
	块
	
	

	29 
	足球
	
	
	1
	块
	
	

	30 
	多功能游戏桌
	
	
	2
	张
	
	

	31 
	像素画
	
	
	2
	块
	
	

	32 
	层层叠
	
	
	2
	组
	
	

	33 
	技巧球
	
	
	4
	个
	
	

	34 
	汉诺塔
	
	
	4
	个
	
	

	35 
	棋乐双融
	
	
	1
	块
	
	

	36 
	忆彩敏思
	
	
	1
	块
	
	

	37 
	珠彩巧练
	
	
	1
	块
	
	

	38 
	数麻棋妙
	
	
	1
	块
	
	

	39 
	色形乐板
	
	
	1
	块
	
	

	40 
	指感妙板
	
	
	1
	块
	
	

	41 
	沙包功能柜
	
	
	1
	个
	
	

	42 
	套圈功能柜
	
	
	1
	个
	
	

	43 
	轮动有恒
	
	
	1
	块
	
	

	44 
	乐彩和鸣
	
	
	1
	块
	
	

	45 
	迷彩挑战
	
	
	1
	块
	
	

	46 
	引老练技
	
	
	1
	块
	
	

	合计（元）
	


4.评估室设备
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1 
	多功能关节活动测量表
	
	
	1
	张
	
	

	2 
	握力计
	
	
	1
	个
	
	

	3 
	角度尺
	
	
	1
	套
	
	

	4 
	听力音叉
	
	
	1
	个
	
	

	5 
	手电筒
	
	
	1
	个
	
	

	6 
	辅具挂板
	
	
	4
	块
	
	

	7 
	视力灯箱
	
	
	1
	个
	
	

	8 
	身高体重秤
	
	
	1
	台
	
	

	9 
	胸表
	
	
	1
	个
	
	

	10 
	视力检查配套
	
	
	1
	套
	
	

	11 
	皮尺
	
	
	1
	个
	
	

	12 
	疼痛脸谱评分尺
	
	
	1
	条
	
	

	13 
	手动护理床
	
	
	1
	张
	
	

	14 
	床头柜
	
	
	1
	个
	
	

	15 
	转移板
	
	
	1
	块
	
	

	16 
	助行器
	
	
	1
	台
	
	

	17 
	拐杖
	
	
	1
	支
	
	

	18 
	穿衣板
	
	
	1
	个
	
	

	19 
	穿脱袜器
	
	
	1
	个
	
	

	20 
	衣物
	
	
	1
	套
	
	

	21 
	万能旋物器
	
	
	1
	个
	
	

	22 
	穿衣辅助杆
	
	
	1
	个
	
	

	23 
	穿扣器
	
	
	1
	个
	
	

	24 
	拉链辅助器
	
	
	1
	个
	
	

	25 
	折叠取物器
	
	
	1
	个
	
	

	26 
	步行测量贴纸
	
	
	1
	条
	
	

	27 
	标准专用评估阶梯
	
	
	1
	个
	
	

	28 
	马桶
	
	
	1
	个
	
	

	29 
	洗手盆含镜柜
	
	
	1
	套
	
	

	30 
	评估沐浴椅
	
	
	2
	张
	
	

	31 
	上翻扶手
	
	
	1
	个
	
	

	32 
	花洒
	
	
	1
	套
	
	

	33 
	洗漱套装
	
	
	1
	套
	
	

	34 
	长柄梳子
	
	
	1
	个
	
	

	35 
	弯柄擦背刷
	
	
	1
	个
	
	

	36 
	柱状长柄刷
	
	
	1
	个
	
	

	37 
	长柄洗澡刷
	
	
	1
	个
	
	

	38 
	粗柄梳子
	
	
	1
	个
	
	

	39 
	记忆成人牙刷
	
	
	1
	个
	
	

	40 
	记忆成人勺子
	
	
	1
	个
	
	

	41 
	记忆成人叉子
	
	
	1
	个
	
	

	42 
	成人粗柄汤勺
	
	
	1
	个
	
	

	43 
	助食筷
	
	
	1
	个
	
	

	44 
	成人防洒盘
	
	
	1
	个
	
	

	45 
	斜口杯
	
	
	1
	个
	
	

	46 
	可折弯勺
	
	
	1
	个
	
	

	47 
	可折弯叉
	
	
	1
	个
	
	

	48 
	硅胶勺子
	
	
	1
	个
	
	

	49 
	餐盘取物小助手
	
	
	1
	个
	
	

	50 
	流食杯
	
	
	1
	个
	
	

	51 
	餐具
	
	
	1
	套
	
	

	52 
	仿真食物
	
	
	1
	套
	
	

	53 
	餐桌
	
	
	1
	张
	
	

	54 
	半扶手椅
	
	
	1
	张
	
	

	55 
	评估交际椅
	
	
	1
	张
	
	

	56 
	评估交际桌
	
	
	1
	张
	
	

	57 
	智力几何图形插板系列
	
	
	1
	套
	
	

	58 
	认知图形插板
	
	
	1
	套
	
	

	59 
	模拟时钟
	
	
	1
	套
	
	

	60 
	数字排列
	
	
	1
	套
	
	

	61 
	仿真苹果
	
	
	1
	个
	
	

	62 
	老人手表
	
	
	1
	个
	
	

	63 
	国旗
	
	
	1
	个
	
	

	64 
	视力测量工具卡
	
	
	1
	张
	
	

	65 
	直尺
	
	
	1
	个
	
	

	66 
	仿真钱币
	
	
	1
	套
	
	

	67 
	秒表
	
	
	1
	个
	
	

	68 
	翻片式台历
	
	
	1
	个
	
	

	69 
	老花眼镜
	
	
	1
	个
	
	

	合计（元）
	


（四）厨房设备
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1 
	不锈钢电磁大锅
	
	
	2
	台
	
	

	2 
	不锈钢双层工作台
	
	
	3
	台
	
	

	3 
	不锈钢24盆蒸饭柜
	
	
	1
	台
	
	

	4 
	开水器
	
	
	1
	台
	
	

	5 
	不锈钢单通荷台（带门）
	
	
	2
	台
	
	

	6 
	不锈钢油网烟罩
	
	
	5
	米
	
	

	7 
	不锈钢高温消毒柜
	
	
	1
	台
	
	

	8 
	不锈钢收残台
	
	
	1
	台
	
	

	9 
	不锈钢餐车
	
	
	5
	台
	
	

	10 
	不锈钢双层工作台
	
	
	1
	台
	
	

	11 
	不锈钢全盆洗手洗手盆
	
	
	3
	台
	
	

	12 
	不锈钢单盆洗水盆
	
	
	1
	台
	
	

	13 
	不锈钢双盆洗手盆
	
	
	1
	台
	
	

	14 
	不锈钢单盆洗水盆
	
	
	1
	台
	
	

	15 
	不锈钢双盆洗手盆
	
	
	1
	台
	
	

	16 
	不锈钢保鲜砧板台
	
	
	1
	台
	
	

	17 
	四门冰箱
	
	
	1
	台
	
	

	18 
	四层存放架
	
	
	2
	台
	
	

	19 
	油烟专用风柜
	
	
	1
	台
	
	

	20 
	油烟净化器
	
	
	1
	台
	
	

	21 
	镀锌油烟管
	
	
	49
	平方
	
	

	22 
	减振垫
	
	
	2
	套
	
	

	23 
	设备电源
	
	
	1
	项
	
	

	24 
	防漏托盘
	
	
	2
	套
	
	

	25 
	辅材
	
	
	1
	项
	
	

	合计（元）
	


包组一（分散类设备）价格总计表
	序号
	采购项目内容
	合计（元）

	1
	电器类
	直饮水设备
	

	
	
	洗衣机设备
	

	
	
	空气能热水器
	

	2
	安防呼叫
	视频监控设备
	

	
	
	病房护理呼叫系统设备
	

	3
	适老化设备
	适老化定制软装
	

	
	
	运动康复设备
	

	
	
	乐龄开心屋
	

	
	
	评估室设备
	

	4
	厨房设备
	厨房设备
	

	总计（元）
	


供应商全称（加盖公章）：             

日期：   年    月   日

包组二（梅州市梅江区西郊街道办事处康复护理类器械）
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1 
	简易上肢功能评估器
	
	
	1
	套
	
	

	2 
	背力计
	
	
	1
	只
	
	

	3 
	握力计
	
	
	1
	只
	
	

	4 
	万步计
	
	
	1
	只
	
	

	5 
	训练用阶梯（双向）
	
	
	1
	台
	
	

	6 
	PT康复训练床
	
	
	1
	张
	
	

	7 
	下肢功率车
	
	
	2
	辆
	
	

	8 
	等速下肢屈伸康复训练器
	
	
	1
	台
	
	

	9 
	 等速胸背部康复训练器
	
	
	1
	台
	
	

	10 
	等速腿部推举康复训练器
	
	
	1
	台
	
	

	11 
	下肢康复运动器
	
	
	2
	台
	
	

	12 
	单人站立架
	
	
	1
	台
	
	

	13 
	系列哑铃
	
	
	1
	套
	
	

	14 
	坐便椅
	
	
	6
	张
	
	

	15 
	生活自助具
	
	
	1
	套
	
	

	16 
	平行杠（配矫正板）
	
	
	1
	套
	
	

	17 
	可调式砂磨板及附件
	
	
	2
	套
	
	

	18 
	PT凳
	
	
	2
	张
	
	

	19 
	可调式OT桌
	
	
	2
	张
	
	

	20 
	台式助行器
	
	
	1
	台
	
	

	21 
	助行架
	
	
	5
	架
	
	

	22 
	医用拐
	
	
	5
	支
	
	

	23 
	适老智慧屏
	
	
	4
	台
	
	

	24 
	OT综合训练工作台
	
	
	1
	套
	
	

	25 
	立式踏步器（踏步训练器）
	
	
	3
	台
	
	

	26 
	放松按摩器
	
	
	3
	台
	
	

	合计（元）
	


供应商全称（加盖公章）：             

日期：   年    月   日

包组三（寨中村居家养老服务站拟购买养老服务设备）
（一）适老化软装

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1 
	心理沙盘
	
	
	1
	套
	
	

	2 
	半硅胶宣泄人
	
	
	1
	个
	
	

	3 
	宣泄壶
	
	
	2
	个
	
	

	4 
	宣泄手套
	
	
	1
	个
	
	

	5 
	手动双功能护理床
	
	
	3
	张
	
	

	6 
	床头柜
	
	
	3
	张
	
	

	7 
	适老桌
	
	
	12 
	张
	
	

	8 
	适老椅
	
	
	41 
	张
	
	

	9 
	定制书柜
	
	
	23 
	m2
	
	

	合计（元）
	


供应商全称（加盖公章）：             

日期：   年    月   日

ZJF-D-002A





ZJF-B-006A





ZJF-B-006A








[image: image128.png]




[image: image129.png]


